|  | Корпорация «Электронный архив» тел.: (495) 792-31-31, факс: (495) 251-36-03 Web-сайт: www.elar.ru E-mail: info@elar.ru |
| --- | --- |

Планетарный сканер

ЭЛАР ПауэрСкан серии A0 АРТ

Назначение

# Универсальный комплекс высококачественного сканирования ЭЛАР ПауэрСкан серии А0 АРТ предназначен для бесконтактной цветной оцифровки различных объектов и материалов: предметы искусства, текстиль, отделочные материалы, напольные покрытия, художественные полотна (в том числе в раме), рисунки, арт-объекты, коллекции различных направлений, книги и альбомы. Комплекс обеспечивает сканирование формата до А0+ (1520 х 914мм) и объектов толщиной до 200мм. Уникальная оптическая система CCD-камер 3х22500pix, объединенных в едином пылезащитном корпусе обеспечивает высокое качество получаемых электронных образов при любом состоянии оригинала. Обеспечивает оптическое разрешение 600dpi на максимальном формате. Автоматическая система LED подсветки с программным управлением режимами работы, дает возможность воспроизведения 3D текстуры поверхности с регулировкой глубины степени передачи рельефа поверхности объекта сканирования. Комплекс не требует прямого подключения к компьютеру, позволяя сохранять графические образы в сеть или на USB-носители. Все управление с удобной цветной сенсорной панели с графическим меню на русском языке с возможностью создания индивидуального пользовательского интерфейса. Предварительный просмотр отсканированного изображения на встроенном 15” мониторе. Возможность установки дополнительных аксессуаров, расширяющих функционал сканера.

Функциональные возможности

- максимальный формат оригинала A0+ (1524х914 мм)

- оптическое разрешение – 600 dpi

- выходное разрешение – от 300 до 600 dpi

- автоматическое определение формата

- автоматическая фокусировка до 100мм

- подсветка выполнена по технологии LED, обеспечивает отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения

- система подсветки встроена в корпус сканирующей камеры, без внешних конструктивных элементов, что обеспечивает, компактные размеры и удобство эксплуатации

- режим сканирования с возможностью выбора степени передачи 3D рельефа поверхности сканируемого объекта

- время сканирования оригинала на формате A0 не зависимо от режима цвета в нормальном режиме:

- 28 сек при 300 dpi

- 56 сек при 600 dpi

- время сканирования оригинала на формате А0 не зависимо от режима цвета в режиме 3D:

- 56 сек при 300 dpi

- 111 сек при 600 dpi

Бережное сканирование

Бесконтактный способ сканирования полностью исключает механическое воздействие на оригинал, гарантируя его сохранность.

Оригинал кладется на подвижную столешницу с прецизионным механизмом перемещения. Оптические датчики и лазерный сенсор обеспечивают гарантированную защиту оригинала и оператора в процессе сканирования.

Уникальная система подсветки, использующая специальные светодиодные осветители LED, бережно освещает оригиналы полосой света, а также имеет режим работы, позволяющий оцифровывать оригиналы с бликующей поверхностью.

Универсальность

ЭЛАР ПауэрСкан А0 АРТ заменяет собой сразу три различных типа профессиональных сканера: книжный планетарный, планшетный и широкоформатный протяжной – это позволяет говорить о ПауэрСкан А0 АРТ, как о первом универсальном комплексе высококачественного сканирования. Идеальный сканер для бесконтактной оцифровки различных объектов и материалов:

- Предметы искусства: художественные полотна (в том числе в раме), гобелены и т.д;

- Текстиль: ковры, ткани, элементы и предметы одежды;

- Отделочные материалы: настенные покрытия, элементы декора и т.д;

- Напольные покрытия: массив, паркет, декоративная доска, плитка, покрытия из натуральных материалов (когда особенно важно передать фактуру и рельеф);

- Предметы, представляющие историческую ценность: предметы археологии, фрески, изразцы и т.д

- Коллекции различных направлений: нумизматика, филателия, энтомологические коллекции, фалеристика и т.д;

- Книги и альбомы с возможностью раскрытия на 180 градусов, толщиной корешка до 20см;

- Техническая документация: чертежи, карты, схемы, проекты, эскизы и т.д;

Встроенная обработка изображений

Оптическая система сканера воспроизводит высоко детализированное изображение поверхности оригинала, предоставляю пользователю после сканирования выбрать один из нескольких вариантов передачи теней и рельефа сканируемого объекта.

При сканировании обеспечивается автоматическое выравнивание изображения и распознавание границ оригинала.

Дополнительный программный модуль управления цветовыми ICC профилями обеспечивает точную цветопередачу при последующем использовании образов для репрографии и копировании. Дизайнеры издательских систем получают профессиональный инструмент работы с изображениями.

Сканер поддерживает прямой вывод на печать отсканированных изображений, поддерживается печатное оборудование всех основных производителей техники широкоформатной печати.

Дистанционная управление и диагностика

ЭЛАР ПауэрСкан серии А0 АРТ работает под управлением уникальной технологии Scan2Net, позволяющей использовать его как сетевое устройство с интерфейсом Gigabit Ethernet. C ее помощью может осуществляться дистанционное управление сканером через web-браузер любой ОС, что позволяет сохранять отсканированные образы на любой компьютер, который доступен в сети, а также проводить удаленную диагностику, настройку и обновление внутреннего программного обеспечения сканера сервисными подразделениями.

Преимущества данного решения заключаются в следующем:

- Интуитивно понятный интерфейс с поддержкой нескольких языков, в т.ч русского;

- Работа с любых ПК через web-интерфейс;

- Встроенный ПК на базе Linux – защита от вредоносного ПО, может работать без внешнего ПК;

- Прямая конвертация в формат PDF без дополнительного ПО;

- Печать отсканированных документов на любом подключенном сетевом принтере;

Удобство работы

Удобная русскоязычная цветная сенсорная панель управления сканера делает процесс сканирования простым и интуитивно понятным. Кроме того, в соответствии с конкретными потребностями пользователями существует возможность создания индивидуального интерфейса управления сканером с заранее заданными наборами настроек для каждого элемента управления. В этом случае использование сканера становится настолько простым, что не требует каких либо специальных навыков от оператора.

Автоматизация настроек (определение формата, фокусировка и другие) исключает влияние человеческого фактора и увеличивает производительность системы в целом.

Дополнительное профессиональное русскоязычное программное обеспечение BCS-2 позволяет производить сканирование и обработку изображений в пакетном режиме. Набор настраиваемых профилей позволяет оптимизировать работу оператора, при сканировании разнообразных документов.

Интуитивно-понятные интерфейсы сканера и программного обеспечения, наглядные пиктограммы и полная русификация значительно упрощают работу со сканером.

Надежность и экономичность

Металлический корпус сканера с фиксированным положением всех составляющих элементов обеспечивает надежную работу устройства в ходе многолетней интенсивной эксплуатации.

Лампы освещения выполнены по технологии LED с поддержкой энергосберегающего режима работы и рассчитаны на долгий срок работы – до 50 тыс. часов.

Стандартная комплектация

- Комплекс высококачественного сканирования ЭЛАР ПауэрСкан А0 АРТ;

- Интерфейсный комплект для подключения к PC;

Дополнительная комплектация

- Программный модуль построения цветовых ICC профилей;

- Плоское прижимное стекло формата А1

- Пылезащитные чехлы (с молнией и без);

Технические характеристики

| Характеристики | ПауэрСкан А0 АРТ (XXX)⃰ |
| --- | --- |
| Оптическое разрешение | 600 dpi |
| Выходное разрешение | от 300 до 600 dpi |
| Внутренняя обработка цвета | цветной – 48 bit оттенки серого 16 bit черно-белый 1 бит |
| Режимы цвета записываемых файлов | цветной 24 бит полутоновый 8 бит черно-белый 1 бит |
| Сканирующая система | 3хCCD-линейка 22.500 pix (67 500pix) в едином пылезащитном корпусе |
| Максимальная область сканирования | Более DIN А0+ (1524 х 914 мм) |
| Минимальная область сканирования | A5 |
| Автофокус | 200 мм |
| Глубина резкости | 100 мм |
| Скорость сканирования (формат А0 не зависимо от режима цвета) | В нормальном режиме: 300 dpi – 28 сек; 600 dpi – 56 сек; В режиме 3D: 300 dpi – 56 сек; 600 dpi – 111 сек; |
| Система освещения | LED система без ИК и УФ излучения со сроком службы до 50.000 часов |
| Встроенные функции | Автоматическое определение границ сканируемого оригинала; Автоматический цветовой баланс; Автоматическая фокусировка; Обновление ПО через Web интерфейс; Управление сканером через Web интерфейс; |
| Интерфейсы подключения | 1х GBit Ethernet с поддержкой технологии ЭЛАР ТелеСервис 1х USB 3.0 для подключения внешних носителей |
| Форматы сохраняемых изображений | Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data |
| Энергопотребление | Режим сна (Sleep) < 0,5 Вт Режим сохранения энергии (Standby) – 5,2 Вт Режим готовности (Ready) – 50 Вт Режим сканирования (Scan) – 95 Вт |
| Электросеть | Напряжение питания 100 – 240 В Частота 47 – 63 Гц |
| Уровень шума | Режим сохранения энергии (Standby) – менее 25 Дб Режим сканирования (Scan) – менее 35 Дб |
| Габариты, мм | 3275 (д) x 1280 (ш) x 1380 (в) |
| Вес | 200 кг, (+ вес стола 22,5 кг) |
| Рабочие температуры | От +5 до +40 °C |
| Влажность воздуха | От 20 до 80 % без образования конденсата |

(ХХХ)⃰: название модели может иметь добавочный буквенно-цифровой код, в зависимости от комплектации поставляемого сканера дополнительными программными и аппаратными модулями.

ПроСофт-ПК   Центр техники ввода и архивации документов
тел. (495) 792-31-31   Факс (495) 251- 3603
E-mail: info@prosoft-pc.ru         http:\\ www.prosoft-pc.ru